106年度「壁掛式陶瓷洗臉盆」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗面盆 | caesar | L2150S-PW | 越南 | 凱薩衛浴股份有限公司 新北市三重區興德路111-8號7樓 02-85123712 | 首嘉國際有限公司 高雄市苓雅區武廟路203號 07-2236439 | 1365 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| 2 | 壁掛式瓷製面盆 | KARAT | K-1137 | 中國大陸 | 鼎興開發貿易股份有限公司 臺北市內湖區文湖街10號4樓 0800-368368 | 特力屋 高雄市苓雅區武廟路218號 07-2259111 | 4990 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| 3 | 豪華短柱洗面盆 | HCG | LF999SR | 未標示 | 和成欣業股份有限公司 臺北市內湖區行善路398號1樓 02-27925511 | 特力屋 高雄市苓雅區武廟路218號 07-2259111 | 2980 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| 4 | 面盆 | TENCO | L-1586X | 臺灣 | 振吉電化廠股份有限公司 臺南市仁德區二行一路11號 06-2662577 | 新三和水電材料行 屏東市自由路190號1樓 08-7332251 | 1365 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| 5 | 洗面盆 | Modern | L-30 | 未標示 | 燴豐窯業開發股份有限公司 臺南市大內區石湖里石子瀨400號 | 新三和水電材料行 屏東市自由路190號1樓 08-7332251 | 1029 | ○商品檢驗標識 ●中文標示： 製造日期模糊不清。 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

| 6 | 洗面盆 | LCB | L135 | 未標示 | 隆昌窯業股份有限公司 0800-063366 | 隆昌窯業股份有限公司高雄分公司 高雄市鼓山區文忠路39號 07-5528566 | 1075 | ○商品檢驗標識 ●中文標示： 未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之地址。 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 壁掛式洗臉盆 | TOTO | L238CGUT1 | 未標示 | 台灣東陶股份有限公司 苗栗縣造橋鄉朝陽村11鄰12號 0800-890250 | 章記企業有限公司 高雄市前金區中華三路166號 07-2868111 | 2330 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| 8 | 壁掛式瓷製面盆 | OVO | L3502SL-W | 中國大陸 | 京典衛浴股份有限公司 新北市蘆洲區集賢路217之1號 02-89838833 | 章記企業有限公司 高雄市前金區中華三路166號 07-2868111 | 2300 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| 9 | 瓷製面盆 | ROCA | 325453000 | 中國大陸 | 高豐衛浴股份有限公司 高雄市左營區明華一路231號 07-5570066 | 高豐衛浴有限公司 高雄市左營區明華一路231號 07-5570066 | 3500 | ○商品檢驗標識 ●中文標示： 製造日期模糊不清。 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |
| 10 | 壁掛式瓷製面盆 | E&T | L-2246 | 臺灣 | 國寶窯業股份有限公司 桃園市大溪區大鶯路1320巷151號 0800-062868 | 雅比斯企業行 高雄市苓雅區青年一路187號 07-3306500 | 1837 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○吸水率 ○耐急冷性 ○耐釉裂性 ○耐承載性 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 3220-3「衛生陶瓷器—洗面盆」，進行「吸水率」、「耐急冷性」、「耐釉裂性」及「耐承載性」等項目。

(1)吸水率：檢測陶瓷洗臉盆之材質吸水率，瓷質吸水率須在0.5%以下，陶質須在15%以下。

(2)耐急冷性：加熱高於冷卻水溫度110℃以上30分鐘後，放入冷水中冷卻，其坯體及釉面不得有裂紋。

(3)耐釉裂性：在高壓蒸氣中放置1小時後，其釉面不得有裂紋。

(4)耐承載性：檢測陶瓷洗臉盆在無支撐情形下，須能承受1.1*103牛頓（113.4公斤力）之垂直載重，載重10分鐘後不得產生龜裂或破損。

2.標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

本體應貼有貼有「商品檢驗標識」如圖例             或       。

(2)中文標示：依據商品檢驗法、國家標準CNS 3220-3查核。

a.製造廠商名稱或其商標。

b.種類名稱（瓷質或陶質）。

c.製造年月。

d.注意事項：

(a)產品出廠應附施工及安裝說明書與使用說明書；安裝時須依安裝說明書施工。

(b)本產品為陶瓷製品，禁止重力撞擊、敲打、踩及扳壓；使用時不得使洗面盆承受過重之載重。

(c)產品上方不得放置玻璃或陶瓷瓶類物品，以免掉落損傷。

(d)初次使用時，須檢查洗面盆與牆壁是否保持密合；鑽孔孔徑與螺栓是否安置精確；螺栓鎖緊處有否暗裂（龜裂）。

(e)安裝所使用之金屬配件，如螺栓、螺帽、支架等，必須使用不銹鋼或耐蝕材質。

(f)定期檢查金屬配件是否銹蝕或鬆脫；固定位置及洗面盆表面是否龜裂；產品若有裂痕時應即更換。

e.依商品檢驗法第11條，報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

4. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測

a.「吸水率」部分：全數符合規定。

b.「耐急冷性」部分：全數符合規定。

c.「耐釉裂性」部分：全數符合規定。

d.「耐承載性」部分：全數符合規定。

(2)標示查核：

a.「商品檢驗標識」部分：全數符合規定。

b.「中文標示」部分：有3件（項次5、6、9）不符合規定，包括製造日期模糊不清，或未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之地址。