104年度「家庭用燃氣熱水器」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寶田 | 24kW(LPG)/ PH-1201FEW | 台灣 | 寶田工業股份有限公司 新北市五股區成泰路三段32號 02-82925071 | 喬品歐化廚具 臺中市太平區長億路41號04-22753335 | 10,000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 2 | 光陽 | 22kW(LPG)/ KF-809 | 台灣 | 和家行興業有限公司 臺中市烏日區福泰街132號 04-23354311 | 太豪企業社 臺中市北屯區平德路28號 04-22954700 | 5,775 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 3 | 和成 | 32kW(NG)/ GH-596BQ | 台灣 | 豪士多股份有限公司 臺北市內湖區行善路398號 02-32345785 | 合宥企業有限公司 臺中市北區忠明路317號 04-22080513 | 14,200 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 4 | 理想 | 22kW(LPG)/ LH-8301RF | 台灣 | 虎牌工業有限公司 新北市鶯歌區中正三路238巷57號 03-4900128 | 聯陽廚具行 臺中市大肚區沙田路1段710巷22號之4 04-26936135 | 7,875 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 5 | 五聯 | 21kW(NG)/ ASE-5702RF | 台灣 | 五聯企業股份有限公司 新北市三重區中興北街150巷28號 02-85113583 | 榮進廚具有限公司 臺中市南區建成路1567之1號 04-22850120 | 7,350 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 6 | 豪山 | 33.7kW(LPG)/ H-1690FE | 台灣 | 豪山國際股份有限公司 臺中市潭子區豐栗路100巷88弄1號 04-25343566 | 全家福生活館有限公司 臺中市南屯區萬和路2段37號 04-23825678 | 23,000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 7 | 喜特麗 | 33kW(NG)/ JT-5916 | 台灣 | 喜特麗國際股份有限公司 臺中市南屯區工業21路23號 04-23597799 | 嬌妻廚具百貨有限公司 臺中市南屯區五權西路2段415號 04-23898228 | 15,500 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 8 | 林內 | 34.9kW(NG)/ REU-V1611WFA-TR | 日本 | 台灣林內工業股份有限公司 桃園市楊梅區梅獅路2段577號 03-4313366 | 宇田精品廚櫃有限公司 臺中市大里區鳳城街76號之5 0939-932299 | 29,400 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 9 | 櫻花 | 33.1kW(LPG)/ SH-1670F | 台灣 | 台灣櫻花股份有限公司 臺中市42854大雅區雅潭路四段436號 04-25666106 | 豪太廚具行 臺中市西屯區西屯路2段8-3號 04-23179966 | 21,000 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |
| 10 | 莊頭北 | 33.1kW(NG)/ TH-8165FE | 台灣 | 雅適國際股份有限公司 臺中市大雅區雅潭路279號 04-36069898 | 宏信廚具行 臺中市北屯區崇德二路1段255號 04-22435363 | 19,900 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評：○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○絕緣性能 ○水通路之耐壓 |

「○」表示符合

備註：

1.檢測標準：依據CNS 13603﹙100年3月25日修訂﹚之規定試驗。

2.品質項目：

（1）燃氣通路之氣密性：燃氣通過熱水器管路之洩漏情形。

（2）燃氣消耗量：每秒之實際燃氣用量對所標示值之精確度。

（3）燃燒狀態：燃燒時之火焰狀態及一氧化碳濃度在0.14%以下。

（4﹚電氣點火性能：啟動時之燃氣點著率10次中須有8次以上。

（5﹚絕緣性能：通以直流電500V測得之阻抗須在1百萬Ω以上。

（6﹚水通路之耐壓：加以1.75MPa水壓一分鐘﹙註：1大氣壓為0.1MPa﹚。

3.標示查核：成品之標示﹙依國家標準要求家用燃氣熱水器應有器具名稱及型式代號、適用燃氣名稱及燃氣壓力、燃氣消耗量、額定電壓，頻率，功率、製造廠商名稱或代號、製造年月及製造號碼、安裝方式或其代號、注意事項及警告標示之標示﹚。