標準檢驗局基隆分局執行春節前磅秤檢查　確保民眾安心採購！

為確保供交易使用磅秤計量準確，讓民眾安心消費，標準檢驗局基隆分局除了平時的磅秤檢查工作，也特別在春節前赴基隆、宜蘭及馬祖等各地觀光漁市、傳統市場、量販超市、水果商店，以及針對流動攤販，加強執行交易用磅秤檢查。

標準檢驗局基隆分局表示，本次檢查項目包括：磅秤是否經過檢定合格、檢定合格單及鉛封是否完整、秤量是否準確等，自1月5日起到1月19日止，總計檢查38處所，包含觀光漁市2處、傳統市場17處、量販超市及水果行19家，共計1,054台磅秤，整體合格率達99.81%，檢查結果僅2台超出法定公差，已勒令業者不得再使用並持續追蹤列管，請消費者放心。

標準檢驗局基隆分局楊分局長志文提醒民眾，在購物時如果發現磅秤沒有黏貼檢定合格「同」字合格單（圖例如或），或疑有斤兩不足之情形時，歡迎向該局檢舉，檢舉電話為（02）2834-8456（代表號）。如有任何疑問，歡迎洽基隆分局計量課，服務電話：（02）24513174張課長勝雄；蘇澳辦事處服務電話：（03）9965955張秘書呈為；馬祖辦事處服務電話：（0836）23272葉主任美玲，將竭誠為您提供服務。

經濟部標準檢驗局基隆分局發言人：徐副分局長財生

辦公室電話：(02)24228700