106年度市售「家庭用燃氣台爐」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 商品檢驗標識 | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 櫻花崁入式燃氣安全爐 | 台灣櫻花 | 天然氣 G-6120K | 臺灣 | 台灣櫻花股份有限公司 臺中市大雅區二和里雅潭路4段436號 04-25666106 | 嬌妻廚具百貨有限公司 臺中市南屯區五權西路2段415號 04-23898228 | 4200 | R51085 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 2 | 燃氣爐 | 豪山 | 天然氣 SK-2051S | 臺灣 | 豪山國際股份有限公司 臺中市潭子區豐栗路100巷88弄1號 04-25343566 | 嬌妻廚具百貨有限公司 臺中市南屯區五權西路2段415號 04-23898228 | 5500 | R51155 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 3 | 瓦斯爐 (桌上型二口爐) | 喜特麗 | 天然氣 JT-2288S | 臺灣 | 喜特麗國際股份有限公司 臺中市南屯區工業21路23號 04-23597799 | 嬌妻廚具百貨有限公司 臺中市南屯區五權西路2段415號 04-23898228 | 5400 | R31028 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 4 | 燃氣雙口爐 | 上豪 | 液化瓦斯 P-3 | 臺灣 | 和家行興業有限公司 臺中市烏日區福泰街132號 04-23354311 | 齊欣商行 臺中市大里區仁化路1016號 04-24950802 | 2090 | R51178 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 5 | 雙口台爐 (桌上型) | 名象 | 液化瓦斯TA-2287 | 臺灣 | 99670795 大万町企業有限公司 臺中市西屯區福祥街31巷2弄14號 04-24620956 | 齊欣商行 臺中市大里區仁化路1016號 04-24950802 | 3890 | (T)C2 7973046 (T)C2 7973032 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ● ○燃氣通路之氣密性 ●燃氣消耗量(標示值9kW，實測值7.58kW) ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 6 | 燃氣台爐 | 隆泰 | 液化瓦斯 HC-2145 | 臺灣 | 福昌鐵工廠 臺中市豐原區豐勢路二段490號 04-25225036 | 福昌鐵工廠 臺中市豐原區豐勢路二段490號 04-2523797 | 4000 | R51204 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 7 | 燃氣台爐 | 花旗 | 液化瓦斯HC-267 | 臺灣 | 福昌鐵工廠 臺中市豐原區豐勢路二段490號 04-25225036 | 福昌鐵工廠 臺中市豐原區豐勢路二段490號 04-2523797 | 4000 | R51204 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 8 | 燃氣雙口爐 | 林立 | 液化瓦斯 KS-269 | 臺灣 | 和家行興業有限公司 臺中市烏日區福泰街132號 04-23354311 | 新豐廚具行 臺中市大里區塗城路956號 04-24922503 | 3800 | R51178 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 9 | 燃氣台爐 | 愛王 | 天然氣 AO-1500 | 臺灣 | 70640726 鴻錦企業有限公司 臺中市東勢區興隆里東蘭路99-11號 04-25771601 | 新豐廚具行 臺中市大里區塗城路956號 04-24922503 | 3500 | R51185 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 10 | 燃氣雙口爐 | 維一 | 天然氣 KS-269 | 臺灣 | 和家行興業有限公司 臺中市烏日區福泰街132號 04-23354311 | 萬年廚具行 臺中市大里區中興路2段601號 04-24838800 | 2800 | R51178 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 11 | 瓦斯爐 (檯爐) | 婦品 | 液化瓦斯 JC-201AL | 臺灣 | 66653311 龍億工業社 嘉義市西區竹村里竹子腳43號1樓 05-2371202 | 婦品廚藝精品有限公司(婦品廚藝生活館) 新北市板橋區雙十路2段4-2號1樓 02-22516453 | 3600 | R63332 | 總評: ● ○商品檢驗標識 ●中文標示 （未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之姓名或名稱及地址） | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 12 | 燃氣台爐 | 五聯 | 液化瓦斯 AO-2200 | 臺灣 | 70640726 鴻錦企業有限公司 臺中市東勢區興隆里東蘭路99-11號 04-25771601 | 婦品廚藝精品有限公司(婦品廚藝生活館) 新北市板橋區雙十路2段4-2號1樓 02-22516453 | 4600 | R51185 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 13 | 檯面式雙口爐 | 林內 | 天然氣 RB-25 | 臺灣 | 03553526 台灣林內工業股份有限公司 桃園市楊梅區梅獅路2段577號 03-4313366#363 | Yahoo!奇摩購物中心(網購) 02-77238585 | 6889 | R41095 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 ○油過熱防止裝置 |
| 14 | 嵌入式燃氣安全爐 | 莊頭北 | 天然氣 G-6120K | 臺灣 | 台灣櫻花股份有限公司 臺中市大雅區二和里雅潭路4段436號 04-25666106 | momo購物網(網購) 0800-777959 | 3855 | R51085 | 總評: ○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |
| 15 | 瓦斯爐 (檯爐) | 和成HCG | 液化瓦斯GS200Q | 臺灣 | 66653311 龍億工業社 嘉義市西區竹村里竹子腳43號1樓 05-2371202 | TreeMall購物網(網購) 0809-060699 | 4800 | R63332 | 總評: ● ○商品檢驗標識 ●中文標示 未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之姓名或名稱及地址 | 總評: ○ ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣消耗量 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○熄火安全裝置 ○熱效率 |

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準CNS 13604「家庭用燃氣炊煮器具」(100年版)。

(1)燃氣通路之氣密性：

A.燃氣通過台爐管路之洩漏量在0.07L/h以下。

B.通過台爐開關以外之關閉閥之漏氣量在0.55L/h以下。

C.由燃氣連接口至焰孔間不得洩漏。

(2)燃氣消耗量：器具實際燃氣用量對所標示值之精確度在±10%以內。

(3)燃燒狀態：燃燒時之火焰狀態及廢氣中一氧化碳濃度須在0.14%以下。

(4)電氣點火性能：點燃使用台爐，10次中須有9次以上能點著，不得有連續不點火，且不得有爆炸性點火。

(5)熄火安全裝置：使用中，火焰意外被吹熄，須在規定時間內關閉燃氣閥門。

(6)熱效率：器具使用時，輸出熱量與輸入熱量之比值，熱效率43%以上。

(7)油過熱防止裝置：防止油溫過高之溫控裝置，油最高溫度在300℃以下。

2.標示查核：依商品檢驗法及CNS 13602「家庭用燃氣器具構造通則」(100年版)第8.1節查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

(1)商品檢驗標識：

圖例：   或

(2)中文標示：

A.器具名稱及型式代號

B.適用燃氣名稱及燃氣壓力

C.燃氣消耗量

D.額定電壓(適用時)

E.消耗電功率(適用時)

F.額定頻率(適用時)

G.製造年月及製造號碼

H.製造廠商名稱或其代號

I.注意事項與警告標示

J.報驗義務人之姓名或名稱及地址

3.本次購樣數量共15件，每件購樣2台，檢測結果為：

(1)品質檢測部分

A.「燃氣通路之氣密性」全數符合規定。

B.「燃氣消耗量」計有1件不符合(項次5)。

C.「燃燒狀態」全數符合規定。

D.「電氣點火性能」全數符合規定。

E.「熄火安全裝置」全數符合規定。

F.「熱效率」全數符合規定。

G.「油過熱防止裝置」符合規定(僅項次13適用)。

(2)標示檢查部分

A.商品檢驗標識：全數符合規定。

B.中文標示：計有2件(項次11及15)未於商品本體、包裝、標貼或說明書內，標示報驗義務人之姓名或名稱及地址，其他皆符合規定。