103年度「燃氣熱水器用排氣管」市場購樣檢驗結果彙整表

| 編號 | 廠牌 | 規格 | 陳售地點 | 金額 (單價) | 不銹鋼成分 檢測結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ton-lin | 60mm | 森寶電氣衛生材料行 新北市三重區中正北路160號1樓 02-2971-8479 | 462 | ○ |  |
| 2 | SAKURA | 60mm | 旭利工程有限公司 新北市三重區自強路3段53號 02-2989-6799 | 450 | ○ |  |
| 3 | 隆泰牌 | 60mm | 正能電料有限公司 新北市三重區三和路4段258號 02-22861800 | 280 | ○ |  |
| 4 | Ton-lin | 60mm | 宙宏水電材料有限公司 台北市忠孝東路7段595號 02-2783-0834 | 578 | ○ |  |
| 5 | ton-lin | 60mm | 軒弘廚具行 台北市研究院路1段28號 02-2788-6774 | 400 | ○ |  |

103年度「燃氣熱水器用排氣管」廠商取樣檢驗結果彙整表

| 編號 | 廠牌 | 規格 | 取樣地點 | 不銹鋼成分 檢測結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 台灣櫻花 | 60mm | 台灣櫻花股份有限公司 台中市大雅區雅潭路298號 04-25666106 | ○ |  |
| 7 | 和家行 | 60mm | 和家行興業有限公司一廠 台中市烏日區溪南路320之5號 04-23354311 | ○ |  |
| 8 | 好立家 | 60mm | 好立家實業股份有限公司 台中市潭子區潭富路1段210號 04-25321754 | ○ |  |
| 9 | 皇億 | 60mm | 皇億廚具股份有限公司 台中市潭子區雅潭路2段152巷8號 04-25333419 | ○ |  |
| 10 | 台灣櫻田 | 60mm | 台灣櫻田有限公司 台中市東區進化路168巷28號 04-22121777 | ○ |  |
| 11 | 蓮品 | 60mm | 蓮品廚業股份有限公司 台中市東勢區東蘭街76之9號 04-25887202 | ○ |  |
| 12 | 鴻茂 | 60mm | 鴻茂工業股份有限公司 雲林縣斗南鎮信義路25巷5號 05-5960871 | ○ |  |
| 13 | 明辰 | 60mm | 凱群金屬有限公司 新竹市香山里香北路82號1樓 03-5389801 | ○ |  |
| 14 | 全家寶 | 60mm | 全家寶工業有限公司 桃園市觀音區上大里上大96-6號1樓 03-4906526 | ○ |  |
| 15 | 亞力亞 | 60mm | 凱群金屬有限公司 新竹市香山里香北路82號1樓 03-5389801 | ○ |  |
| 16 | 台灣林內 | 60mm | 翊豐興業有限公司 台中市大雅區永和路107之17號 04-25689320 | ○ |  |
| 17 | 勝鈦 | 60mm | 統領工業有限公司 台北市中山區八德路二段300巷52號 02-27719940 | ○ |  |
| 18 | 寶新 | 60mm | 凱群金屬有限公司 新竹市香山里香北路82號1樓 03-5389801 | ○ |  |
| 19 | 高信 | 60mm | 統領工業有限公司 台北市中山區八德路二段300巷52號 02-27719940 | ○ |  |
| 20 | 大碁 | 60mm | 統領工業有限公司 台北市中山區八德路二段300巷52號 02-27719940 | ○ |  |
| 21 | 虎牌 | 60mm | 虎牌工業有限公司 新北市鶯歌區中正三路238巷57號1樓 02-26793239 | ○ |  |

備註：

- 符號「○」表示符合規定。

- 不銹鋼成分檢測：依據國家標準CNS 8497表2化學成分之分析值判定是否符合不銹鋼種類符號304。

- 不銹鋼種符號304之化學成分規範：(一)碳(C) 0.08%以下、(二)矽(Si) 1.00%以下、(三)錳(Mn) 2.00%以下、(四)磷(P) 0.045%以下 (五)硫(S) 0.030%以下、(六)鎳(Ni) 8.00 %~10.50 %、(七)鉻(Cr) 18.00%~20.00%。